Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

nr  1/2016/RPLD.10.01.00-10-A012/16

Szczegółowy zakres rzeczowy prac wraz z przedmiarem robót

KOSZTORYS OFERTOWY Z DNIA  ______________________________

| Lp. | Pozycja |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej - dywanowej bez warstwy izolacyjnej |  | m2 | 80,00 |  |  |
| 2 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej z fugowaniem |  | m2 | 16,00 |  |  |
| 3 | Wyburzenie ścian działowych z płyt G - K |  | m2 | 35,00 |  |  |
| 4 | Wykonanie ścian działowych z płyt G - K z wygłuszeniem wełną mineralną |  | m2 | 32,00 |  |  |
| 5 | Cięcie precyzyjne ścian na otwory drzwiowe i o nietypowych kształtach |  | mb | 24,00 |  |  |
| 6 | Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami |  | szt | 2,00 |  |  |
| 7 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną (wodoodporną) z przetarciem tynków |  | m2 | 800,00 |  |  |
| 8 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z baterią i syfonem gruszkowym |  | szt | 2,00 |  |  |
| 9 | Montaż ustępu z płuczką z porcelany - kompakt dla dzieci |  | szt | 2,00 |  |  |
| 10 | Montaż brodzika z baterią i odpływem |  | szt | 1,00 |  |  |
| 11 | Montaż centralnego mieszacza wody |  |  | 1,00 |  |  |
| 11 | Montaż przepływowego ogrzewacza wody |  | szt | 1,00 |  |  |
| 12 | Montaż zlewozmywaka blaszanego z baterią na szafce |  | szt | 1,00 |  |  |
| Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Łowicz, dnia_______________________	…………………………………….

Pieczątka i podpis